## Blad1
|  | Summering portar |  | Axelsö 4 längor 18 platser |  | Sandö 6 längor 58 platser | [7 empty] | B |  | C
|  | Antal garage | 76 | Syll baksida dålig | 1
|  | OK | 56 | Syll gavel dålig | 2 | [7 empty] | A |  |  | D
|  | Ingen märkning | 9 | Gavel fasadbrädor | ok, men borsta och måla alla
|  | Bara motorn håller dörren | 9 | Stolpar under takstolar | ok ? Dolda under plåt | [7 empty] | E |  |  | F
|  | Justeras | 7 | Tak plåt | ok
|  | Används som förråd | 6 | Tak spik | de som lossnat byts till skruv
Vägg dålig
|  | Syll dålig |  | Vägg påkörd inifrån | Syll ok |  |  |  |  | Syll dålig |  |  | Tak läcker | [8 empty] | 4*2,5, 3*16A
Anmärkning | Syll dålig | Inget lås |  |  |  |  | Syll ok | Anmärkning |  | Plåt lös | [13 empty] | A
Funktion port | Gavel ok | Bara motorn håller dörren | OK | OK | Bara motorn håller dörren | OK | Gavel ok | Funktion |  | OK | OK | OK | OK | OK | Bara motorn håller dörren | OK | Justeras | OK | OK | Justeras |  |  | 2st 4*2,5, 6*16A
Märkning |  | Ingen (Pistol) (26) | 25 | 23 | 20 | 19 | Tak ok | Märkning |  | A16 | A14 | A10 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 52 | 51
[7 empty] | 4*2,5. 6*10A. 2 reserv. | [13 empty] | 4*4, 3*20A
Plåt skadad
[8 empty] | Märkning |  | A5 | A4 | A3 | A2 | 50 | 49 | 48 | 47 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | E
Märkning | Syll ok | Ingen (22) | 13 | 12 | 11 | 9 | Syll ok | Funktion |  | OK | OK | OK | OK | OK | Justering | OK | Justering | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Funktion port | Gavel ok | Bara motorn håller dörren | OK | Låser bara en sida | OK | OK | Gavel ok, två dåliga brädor | Anmärkning |  | Förråd
Anmärkning |  | Handtag fel | Eget lås |  | List dålig | Förråd | Tak ok | [8 empty] | Tak skadat | [7 empty] | 4*4
4*2,5. 6*10A. 2 reserv.
Anmärkning | Syll ok |  | Förråd |  |  |  | Syll ok
Funktion port | Gavel ok | OK | Bara motorn håller dörren | OK | OK | Bara motorn håller dörren | Gavel ok
Märkning |  | ASS Förråd | Ingen (21) | Ingen (8) | 7 | 6 | Tak ok | Anmärkning | Syll dålig runtom |  |  |  |  | Myrstack |  | B
[7 empty] | 4*2,5. 3*13A. 5 lediga slot. | Funktion |  | OK | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | Gruppschema Garage A (51---16)
[8 empty] | Märkning |  | 26 | Ingen (5) | Ingen (25) | Ingen (28) | Ingen (39) | [8 empty] | 1 | Huvudsäkring 7-15 | 3*20A
[9 empty] | 4*2,5, 4*10A | [13 empty] | 2 | Huvudsäkring B (26---39) | 3*16A
Märkning |  | Syll ok | 18 | 17 | 15 | 24 | Syll dålig | [15 empty] | 3 | Huvudsäkring D (15---46) | 3*16A, samma rör
Funktion port |  | Gavel ok | OK | OK | Justeras | OK | Gavel ok | Märkning |  | 31 | 30 | 29 | 32 | 14 | 13 | 12 |  |  | C |  |  |  | 4 | Huvudsäkring C (12---31) | 3*16A, samma rör
Anmärkning | [5 empty] | Förråd | Tak ok | Funktion | Syll gavel ok | OK | Justeras | Bara motorn håller | OK | Justeras | Bara motorn håller | OK | Syll gavel dålig | [5 empty] | 5 | Huvudsäkring E + F (2---AÖ5) | 3*20A
|  |  | Syll ok |  |  |  | 4*2,5. 6*10A. 2 reserv. | Anmärkning |  |  |  | Hemmabygge |  |  | Justeras | [7 empty] | 6 | Kontaktor
[9 empty] | 4*2,5, 4*10A |  | Vägg skadad |  | Syll bak dålig | [9 empty] | 7 | Bel + vägguttag 1,4 | 10A
[6 empty] | Till undercentral | [16 empty] | 8 | Bel + vägguttag 2,5 | 10A
[18 empty] | Delvis underminerat |  |  |  |  | 9 | Bel + vägguttag 3,6 | 10A
[8 empty] | Anmärkning | [13 empty] | D | 10 | Konvektor 1,4 | 10A
[8 empty] | Funktion |  | OK | OK | OK | OK | Justeras | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | 11 | Konvektor 2,5 | 10A
[8 empty] | Märkning |  | 46 | 24 | Ingen (23) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |  |  |  | 12 | Konvektor 3,6 | 10A
[9 empty] | 2st 4*2,5, 4*10A | [13 empty] | 13 | Styr kontaktor | 10A
[23 empty] | 14 | Kontaktor
[8 empty] | Märkning |  | 22 | 27 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |  | F
[8 empty] | Funktion |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Eget lås | justeras | justeras | justeras | OK
[8 empty] | Anmärkning |  |  |  |  | List lös |  |  | Förråd
[9 empty] | 4*4 | Syll ok